Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повна назва об'єкта: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ".

Скорочена назва: ТОВ "ГОПАК".

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 34736210.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 09310, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,  51.

Телефон: 0455228471.

Електронна пошта: vitalik_68@ukr.net.

Місцезнаходження промислового майданчика: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., (колишній Варвинський р-н.), Журавська с/р, автодорога /Р-67/ Макіївка-Журавка, 12 км+3900м, будинок 80.

Мета отримання дозволу на викиди: ТОВ "ГОПАК" отримує новий дозвіл в зв’язку зі збільшенням кількості джерел.

Відомості про наявность висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  згідно статті 3 п.2 планована діяльність об’єкту ТОВ «ГОПАК» (Чернігівська обл., Прилуцький р-н., (колишній Варвинський р-н.), Журавська с/р, автодорога /Р-67/ Макіївка-Журавка, 12 км+3900м, будинок 80) не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. ТОВ "ГОПАК" отримує новий дозвіл в зв’язку зі збільшенням кількості джерел. Підприємство розробило ОВНС і отримало експертний звіт

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

На промисловому майданчику ТОВ «ГОПАК» відбувається вироблення енергії з біомаси на біогазових установках та впровадження безвідходних технологій переробки біомаси з метою виробництва метану.

Біогазові установки використовуються для отримання енергії з відновлюваних джерел та впровадження безвідходних технологій переробки біомаси з метою виробництва метану.

Біогаз, що виділяється характеризується наступним вмістом газів:

    - метан ≈55%;

    - вуглекислий газ ≈37%;

азот ≈6,4%;

    - кисень ≈1,6%.

Теплотворна здатність такого газу складає 5000-6500 ккал/куб. м. З одного куб. м біогазу можна отримати 2,2 кВт електроенергії.

Сировиною для утворення біогазу є суміш свинячого гною та кукурудзяного силосу, яких за рік споживається 54750 т/рік та 73000 т/рік відповідно .

До складу даного комплексу входить приймальний резервуар розрахований на утримання добового запасу підготовленої сировини для ферментації. У резервуарі субстрат проходить стадію попередньої обробки: гомогенізацію та підігрів. Після попередньої обробки субстрат завантажується до 2-ох ферментаторів у тому ж циклі, як і подається до приймальних резервуарів. У ферментаторах на протязі ≈21 доби сировина проходить цикл бродіння і відбувається утворення метану. Після ферментаторів субстрат подається в доброджувач (1 од), де перебуває ≈10 діб.

Вироблений біогаз збирається в газгольдерах ферментаторів, очищається від сірководню системою десульфуризації, після чого проходить по підземним газопроводам, зневоднюється, і подається до пунктів газопідготовки, де його тиск підіймається до 100 мбар. Потім біогаз подається на когенераційний модуль марки GE Jenbacher JMC 416 GS-B.L де спалюється, в результаті чого виробляється електрична та теплова енергія. За рік установками виробляється 1 274,6 МВт*год/рік. У випадку технологічної зупинки когенератора для утилізації біогазу, і уникнення його викидів в атмосферу він спалюється у газовій свічі закритого типу.

Для виробництва електроенергії встановлені три Когенераційні установка GE Jenbacher JMC 416 GS-B.L , з номінальною потужністю 1196 КВт., фактичною потужністю - 1,18 МВт.

У випадку технологічної зупинки когенераторів для утилізації біогазу і уникнення його викидів в атмосферу він спалюється у газовій свічі закритого типу. Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час спалювання біогазу.

Дизель-генератор BAUDOUIN E BD EG 0440 номінальною потужнiстю 320 кВт працює при аварiйному вiдключеннi електроенергiї.

Технологічні зв'язки: технологічні зв'язки відсутні.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті:

| № з/п | Вид продукції | Річний випуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вироблено електроенергії | 1274,6 МВт*год/рік |

### Матеріальні баланси:

Процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості (стаціонарні джерела), Електростанції загального використання, стаціонарні двигуни, код 110105

| № з/п | Вхід | Вихід |
| --- | --- | --- |
|  | Найменування матеріалу | Кількість (Т) | Найменування матеріалу | Кількість (Т) |
| 1 | Силос | 73 000 т | Вироблено електроенергії | 1274,6 МВт*год/рік |
|  | Гній | 54750 т | Викиди в атмосферу | 24827,6831504 т/рік ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом ‌0,000049т/рік ‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту ‌24,942426 т/рік ‌Азоту(1) оксид (N2O) ‌0,033371 т/рік ‌Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки ‌6,2426374 т/рік ‌Оксид вуглецю ‌96,08834 т/рік ‌Вуглецю діоксид ‌24700,045479 т/рік Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,0000‌92т/рік Метан ‌0,330765 т/рік |
|  | Диз. паливо | 0,043 т |  |  |

### Відомості щодо технологічного устаткування:

| Виробництво | Етапи технологічного процесу | Найменування устаткування | Кіль-кість | Режим роботи | Час роботи одиниці устатку вання, год/рік | Потужність фактична | Потужність Номінальна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво електроенергії | Процеси спалювання в когенераційних установках | Когенераційні установки | 2 | Дискретний | 8200 год/рік | 1,18х2 = 2,36 МВт | 1,196х2 = 2,392 МВт |
| Виробництво електроенергії | Процеси спалювання в когенераційних установках | Когенераційна установка | 1 | Дискретний | 8200год/рік | 1,484 МВт | 1,5 МВт |

### Терміни введення в експлуатацію та строк амортизації устаткування

| Назва об’єкта | Технологічне устаткуваня | Рік введення в експлуатацію | Нормативний строк амортизації, років |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробництво електроенергії | Когенераційні установки (2 шт.) | 2021 | 20 |
| Виробництво електроенергії | Когенераційна установка | 2019 | 20 |

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

| № з/п | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | - | 0,000049 | 3 |
| 1 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | - | 0,000049 | 3 |
|  | 04000 | Сполуки азоту | 5,144408 | 24,975797 |  |
| 1 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 5,13751 | 24,942426 | 1 |
| 2 | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,006898 | 0,033371 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,55578 | 6,2426374 | 2 |
| 1 | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,55578 | 6,2426374 | 1,5 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю | 19,7656 | 96,08834 | 1,5 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 19,7656 | 96,08834 | 1,5 |
|  | 07000 | Вуглецю діоксид | 5123,133 | 24700,045479 | 500 |
| 1 | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | 5123,133 | 24700,045479 | 500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,000092 | 1,5 |
| 1 | 11000 2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,000092 | 1,5 |
|  | 12000 | Метан | 0,068981 | 0,330765 | 10 |
| 1 | 12000 410 | Метан | 0,068981 | 0,330765 | 10 |
| Усього для підприєм-ства |  |  | 5148,667769 | 24827,6831594 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 19,7656 | 96,08834 | 1,5 |
| 2 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | - | 4,9E-5 | 3 |
| 3 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 5,13751 | 24,942426 | 1 |
| 4 | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,55578 | 6,2426374 | 1,5 |
| Усього |  |  | 25,45889 | 127,2734524 |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12000 410 | Метан | 0,068981 | 0,330765 | 10 |
| 2 | 11000 2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,000092 | 1,5 |
| Усього |  |  | 0,068981 | 0,330857 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7000 | Вуглецю діоксид | 5123,133 | 24700,045479 | 500 |
| 2 | 4002 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,006898 | 0,033371 | 0,1 |
| Усього |  |  | 5123,139898 | 24700,07885 |  |

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

| Виробництво, процес, установка, устаткування | Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду | Координати джерела на карті-схемі | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання | Код забруд-нюючої речови-ни | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  | витрата, м3 /с | швид-кість, м/с | темпе-ратура, 0С |  |  |  |  |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м | Х1 , м | Y1 , м | Х2 , м | Y2 , м |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | кг/год. | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ‌110105 стаціонарні двигуни. Виробництво електроенергії. Когенераційна установка GE Jenbacher JMC 416 GS-B.L , потужністю 1196 КВт | 1 | Труба | 8 | 0,42 | ‌548 | 528‌ |  |  | Труба | 1,04 | ‌7,51 | 242 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 313,1 | 0,284024 | 1,0224864 | 7,5661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,009963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 20,6 | 0,01872 | 0,067392 | 1,1371104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | 1197,9 | 1,086488 | 3,9113568 | 29,43411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 7439,703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  |  |  | 0,099626 |
| 110105 стаціонарні двигуни. ‌Виробництво тепла. Газова свіча закритого типу | 2 | Труба | 5 | 1 | ‌500 | 500‌ |  |  | Труба |  | ‌- | 1000 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  | 1,007741 | 3,6278676 | 0,435344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,00058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю |  | 0,10077 | 0,362772 | 0,043534 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 216,732459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  | 0,006718 | 0,0241848 | 0,002902 |
| 110105 стаціонарні двигуни. Виробництво електроенергії. Когенераційна установка JMC 416 GS-B.L , потужністю 1196 КВт | 3 | Труба | 8 | 0,42 | ‌544 | 528‌ |  |  | Труба | 1,1 | ‌7,94 | 418 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 299,4 | 0,29095 | 1,04742 | 7,37131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,01015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 17 | 0,0165 | 0,0594 | 2,231712 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | 1172,3 | 1,13905 | 4,10058 | 29,35258 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 7579,827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  |  |  | 0,101502 |
| 110105 стаціонарні двигуни. Виробництво електроенергії. Когенераційна установка JMC 420 GS-B.L , потужністю 1500 КВт | 4 | Труба | 8 | 0,42 | ‌556 | 528‌ |  |  | Труба | 1,09 | ‌7,87 | 424 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 310,2 | 0,292992 | 1,0547712 | 9,56839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,012673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 17,3 | 0,01635 | 0,05886 | 2,873772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | 1191,8 | 1,125861 | 4,0530996 | 37,25755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 9463,746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  |  |  | 0,12673 |
| 110105 стаціонарні двигуни. Виробництво електроенергії. Дизель-генератор BAUDOUIN E BD EG 0440, номінальною потужнiстю 320 кВт | 5 | Труба | 2,5 | 0,2 | ‌568 | ‌560 |  |  | Труба | 0,14 | ‌4,46 | 131 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 31,8 | 0,002898 | 0,0104328 | 0,000049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 830,3 | 0,075558 | 0,2720088 | 0,001282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,000005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 27,7 | 0,00252 | 0,009072 | 0,000043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | 366,6 | 0,033362 | 0,1201032 | 0,000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 0,03702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  |  | 0,000092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  |  |  | 0,000005 |

Концентрація дж.1,3,4 приведена до 3%, дж.5 приведена до 15%

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| Номер джерела викиду | Джерела утворення | Місце відбору проб | Діаметр газоходу,м | Параметри газопилового потоку в газоході | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Г/сек | Кг/год. |
|  | Найменування | Номер |  |  | Витрата, на вході в ГОУ | Швидкість, м/с | Температура, 0С |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Викиди окремими типами обладнання відсутні.

### Характеристика устаткування очистки газів

| Номер джерела викиду на карті-схемі | Клас | Найменування ГОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка | Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ мг/м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | найменування |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Устаткування очистки газів відсутнє

### Характеристика джерел залпових викидів

| Номер джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хв., год. | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г/сек | Кг/год. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Джерела залпових викидів відсутні.

### Характеристика джерел неорганізованих викидів

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забрудню-ючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Джерела неорганізованих викидів відсутні.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

1.  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів на підприємстві не встановлюються. Для даного підприємства встановлюються дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

2.  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі:	№1

Місце розташування джерела викиду:	Виробництво електроенергії. Когенераційна установка GE Jenbacher JMC 416 GS-B.L , потужністю 1196 КВт

Таблиця 11.1

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):

- Оксид вуглецю 1,086488 г/с з дати видачі дозволу;

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,284024 г/с з дати видачі дозволу;

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,01872 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:	№2

Місце розташування джерела викиду:	‌Виробництво тепла. Газова свіча закритого типу

Таблиця 11.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):

- Оксид вуглецю 0,10077 г/с з дати видачі дозволу;

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 1,007741 г/с з дати видачі дозволу;

- Метан 0,006718 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:	№3

Місце розташування джерела викиду:	Виробництво електроенергії. Когенераційна установка JMC 416 GS-B.L , потужністю 1196 КВт

Таблиця 11.3

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):

- Оксид вуглецю 1,13905 г/с з дати видачі дозволу;

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,29095 г/с з дати видачі дозволу;

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,0165 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викиду на карті-схемі:	№4

Місце розташування джерела викиду:	Виробництво електроенергії. Когенераційна установка JMC 420 GS-B.L , потужністю 1500 КВт

Таблиця 11.4

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):

- Оксид вуглецю 1,125861 г/с з дати видачі дозволу;

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,292992 г/с з дати видачі дозволу;

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,01635 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викиду на карті-схемі:	№5

Місце розташування джерела викиду:	Виробництво електроенергії. Дизель-генератор BAUDOUIN E BD EG 0440, номінальною потужнiстю 320 кВт

Таблиця 11.5

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовних за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/с):

- Оксид вуглецю 0,033362 г/с з дати видачі дозволу;

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,075558 г/с з дати видачі дозволу;

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,00252 г/с з дати видачі дозволу.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) 3 % кисню для рідкого та газоподібного палива, 6 % кисню для твердого палива

б) 15 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3. Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до пункту 5 даного в дозволі. Звіт по результати моніторингу повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

1.4 До технологічного процесу

1.4.1.Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4.2.  Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затвердженої технологічної документації (технологічних регламентів) з використанням сировини і матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.4.3.  В технологічних процесах застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки Держпродспоживслужби.

1.4.4.  Не допускати змін регламенту до виробничого процесу, а саме: застосування форсованих режимів роботи технологічного обладнання, не використовувати паливо, розчинники, фарби та інші речовини зі значним вмістом летких складових, що не вказані в технологічному регламенті, і можуть привести до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4..5.  Ведення технологічних процесів і обслуговування обладнання здійснювати в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, режимними картами, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з ОП і ТБ, протипожежної та екологічної безпеки.

1.4.6.  Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції.

1.4.7.  До експлуатації когенераційна установка допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.4.8.  Всі пуски та зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватись в робочих відомостях затвердженої форми.

1.5 До обладнання та споруд

1.5.1.  При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.5.2.  Для зменшення втрат сировини чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.5.3.  Експлуатація технологічного обладнання у виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись, згідно регламентів технологічних процесів та дотриманні техніки безпеки.

1.5.4.  Експлуатація обладнання у виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись, згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить імовірність уникнення нештатних ситуацій.

1.5.5.  Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.

1.5.6.  Щоденно, перед початком роботи проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.

1.5.7.  При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо усунення несправностей.

1.5.8.  Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж експлуатаційним персоналом.

1.5.9.  Газовикористовуюче обладнання підлягає режимному теплотехнічному налагоджуванню та повинно включати повний комплекс робіт, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.5.10.  Налагоджування працюючих когенераційних установок здійснюється, згідно з чинним законодавством України.

1.5.11.  Дотримуватися оптимальних еколого-теплотехнічних режимів роботи паливовикористовуючого обладнання з урахуванням технічних умов, мінімально можливих питомих витрат палива і викидів забруднюючих речовин в атмосферу та не перевищувати встановлені регламентом режими роботи.

1.6 До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

1.7.  До неорганізованих джерел викидів

Умови не встановлюються.

2. Виробничий контроль

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись  організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива;

15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для  попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

Популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., (колишній Варвинський р-н.), Журавська с/р, автодорога /Р-67/ Макіївка-Журавка, 12 км+3900м, будинок 80.

Підприємство належить до 2 групи об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.

ТОВ "ГОПАК" займається виробництвом, передачею, розподіленням та торгівлею електроенергією.  Всього на підприємстві діє 5 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 8 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 5,500502 г/с, валовий викид становить 24827,6831594 т/рік. Основними забруднюючими речовинами є: Оксид вуглецю 96,08834 т/рік, Вуглецю діоксид 24700,045479 т/рік, Метан 0,330765 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,000049 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 24,942426 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,033371 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 6,2426374 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,000092 т/рік.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000, тел. 0462675058.